# 附件1：初步采购需求

# 物业管理服务内容及要求

# 一、项目概况：

本项目属于服务类项目，中小企业划分标准所属行业为：物业管理。

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离(不满足要求)将导致投标无效。

- 项目名称：广东省军用供应站粤民大厦物业管理服务项目

- 服务内容：粤民大厦公共及内部物业采取整体外包形式，由专业的物业管理公司对该大厦公共、内部区域及公用设施设备进行统一管理。

- 服务合同期限：自合同签订之日起三年

- 服务地点：广州市海珠区新港西路114号粤民大厦

- 物业概况: 粤民大厦物业总面积约为33400平方米。广东省军用供应站分摊比例51.41%，面积为17170.94平方米。广东省第一荣军医院分摊比例33.04%，面积为11035.36平方米。广东省民政厅已移交广东省机关事务管理局占比9.34%，面积为3119.56平方米。广东省粤旅经济发展有限公司（原广东省粮食和物资储备保障中心）6.21%，面积为2074.14平方米。

物业服务内容1：粤民大厦公共物业部分（该项由4家业主单位共同分摊）

公共物业：粤民大厦公共物业管理服务总预算由粤民大厦各业主单位及承租户按各自分摊比例支付该部分的服务费用，涉及具体承租户事项由各业主单位自行提出主张解决。物业管理公司以同一单价分别与粤民大厦使用单位依法依规按分摊比例完成合同签订。

物业管理服务合同期限内，承租户租赁期限届满的，在新的租户承租前，管理费用由出租人承担，新的租户承租后，出租人要求承租方按租赁面积承担相应的管理费用。

物业服务内容2：广东省军用供应站内部区域物业部分

内部区域物业管理服务项目：1.内部卫生清洁服务；2.日常环境管理服务；3.内部工程维修24小时值班服务及耗材采购服务；4. 公共消防、电梯等共用设施设备维保及维修费用分摊管理服务。

- 报价要求：

供应商按粤民大厦公共物业和广东省军用供应站内部区域物业分别报价。

费用报价表

| 序号 | 名称 | 物业 分摊比例 | 公共物业部分报价（元） | 广东省军用供应站内部区域物业服务报价（元） | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省军用供应站 | 51.41% |  |  |  |
| 2 | 广东省第一荣军医院 | 33.04% |  | / |  |
| 3 | 广东省民政厅已移交广东省机关事务管理局 | 9.34% |  | / |  |
| 4 | 广东省粤旅经济发展有限公司（原广东省粮食和物资储备保障中心） | 6.21% |  | / |  |
|  | 合计 | 100% |  |  |  |

# 二、物业基本情况

## 1.物业概况：

### 物业服务内容1：

大楼1幢地上21层，地下2层。总建筑面积为 33400 平方米。其中：首层为大堂及商铺；2层为食堂；3层为餐饮区域；4-6层及13-21层为办公区；7-12层为客房；地下2层地下车库，共计52个停车位。该服务范围涉及4个业主单位及3家承租户，因此为公共部分的物业管理。

本项目服务范围包括：大厦地下负一层、负二层全域、大堂安保、各楼层电梯厅、大楼3个走火梯、楼宇周边公共通道、广场、东侧垃圾房、大楼天面、消防水池（天面和地下）、20楼平台、5楼裙楼平台、6层半设备层。

### 物业服务内容2：

(1)清洁范围：粤民大厦首层部分（包括夹层）、6层半设备层、2、12、20-21层，服务范围包括：大厅、办公室、会议室、接待室、走廊、宣传栏、文化墙、文创室、文体室、图书馆、门前区域、客房、厨房餐厅等，以上清洁内容包括地面、墙面、门、窗台、茶几、沙发、桌椅等。

(2)日常环境管理服务范围：大厅、会议室、接待室、领导办公室等指定区域重大节日节日绿植布置及节假日装饰布设等，以上服务内容包括绿植采购、装饰采购、现场摆放、整体布置等。

(3)内部工程维修、值班服务及耗材采购服务范围：站内部全部工程类设施设备及附属构件等，以上服务内容包括工程维修、日常维护、日常24小时值班值守、耗材采购与更换等。

(4) 公共消防、电梯等共用设施设备维保及维修费用分摊责任管理。

## 2.费用分配：

（1）本项目公共部分的物业管理费由4个业主单位和3家承租户按所占建筑面积的比例进行分摊。（我方不干涉各单位之间的费用分摊事宜，相关分摊方案、协商流程及款项收付均由各单位自行处理，与我方无涉。）如合同执行期间，涉及业权变更情形，应由对应的单位交接，双方与物业服务单位另行商定合同事项。

物业管理服务合同期限内，承租户租赁期限届满的，由出租人承担相应部分管理费；新的租户承租后，出租人要求承租方按租赁面积承担相应的管理费用。

（2）大厦公共设备设施的维护由物业服务单位与相应品牌维保公司签订合同，原维保合同到期后续签，费用由物业服务单位承担，包含在总预算中。涉及大厦公共部分设施设备维修项目，维修方案及报价由物业服务单位负责跟进，向各业主报备通过后，凭发票金额由各业主按所占建筑面积比例分摊，保障大厦的设施设备正常运行。

（3）水电费，整栋楼的总水表、电表由物业服务单位代收代缴并分别签订代收代缴协议，物业服务单位凭发票向各业主按各楼层分表实际数额收取，公共区域的费用按各业主实际面积分摊。

# 三、物业管理总体要求

1.粤民大厦在安全性、保密性、规范性等方面对物业管理服务要求较高，因此，要求物业服务单位提供高标准、高质量、严要求的物业管理服务，依据国家有关法律、法规，对采购人的物业进行维护和管理，保障物业的合理使用，营造和保持整洁、文明、安全、正常的办公环境。

2.本物业管理费单价为固定不变价，即在物业管理服务合同期内不因物价及政策调整而变更。

3.政府相关部门所征收本大厦的公共费用（包括但不限于：卫生费、治安联防费等）由物业服务单位承担。

4.采购人不提供物业服务单位工作人员的饭食及住宿用房，需物业服务单位自行解决。驻场办公地点可与采购人协商解决。

5.在合同期内，由物业服务单位负责购买公众责任险，包括但不限于事故责任险、事故财产损失险、人员伤害险（含高空坠落），费用由物业服务单位支付，以保障采购人与公众的利益，一旦发生公众责任事故，由物业服务单位负责与保险单位共同处理有关事宜。物业服务单位工作人员在本项目管理范围内发生违法、违规行为的，所造成一切后果及损失，由物业服务单位承担责任和负责赔偿。

6.物业服务单位对本项目的物业管理方案、组织架构、人员录用、制定的各项规章制度，物业服务单位在实施前要报采购人审核。

7.物业服务单位对所属聘用人员须按国家劳动法律、法规、政策办理各种用工手续，对所录用人员要严格政审，保证录用人员没有刑事犯罪记录，身体健康，并严格执行广东省职工最低工资标准的通知规定及政府有关职工劳动保障规定，为所有录用人员依法购买社会养老保险、医疗工伤险及住房公积金等。

8.物业服务单位各类管理人员按行业岗位着装要求统一，言行规范，要注意仪容仪表，公众形象。

9.物业服务单位在日常管理中具有自主创新能力，能利用相应的信息化管控软件提升物业管理服务质量，如电子巡更管理系统、垃圾分类监管系统、设备节能管理系统、设施设备维保管理系统等有利于本项目管理的相关软件。

10.本项目采购服务范围包含了安保、秩序维护及公用区域保洁等服务内容，为严防发生泄密事件，物业服务单位在工作中要严格落实好信息安全及信息保密管理等措施，并具有相关行之有效的管理体系。

11.物业服务单位在工作中要严格落实好反腐倡廉工作，并具有相关行之有效的管理体系。

12.物业服务单位在做好管理服务工作的同时，有责任向采购人提出合理化建议，以提高管理效率和管理质量。

13.在处理特殊事件和紧急、突发事故时，采购人对物业服务单位及其指派的人员有直接指挥权。

14.《物业管理服务合同》期限为3年。期间考核不合格采购人有权终止并解除合同。

15.在委托服务期内，如果物业服务单位提供的服务偏离服务质量标准，无法满足采购人安全管理、基础保障等核心需求，且在采购人要求的期限内未能有效整改，采购人有权单方面解除合同，无需承担任何责任。

# 四、物业管理服务内容及标准

## 物业服务内容1：

### 1.秩序维护管理

（1）负责物业管辖区域内的安全保卫、公共秩序维护和突发应急事件的协调处置工作，制定完善的安全保卫应急方案。

（2）组织一支思想素质高、业务能力强的保安队伍，严格执行纪律和岗位责任制，协助处理各类上访事件，以确保整个办公大楼及周边区域的公共秩序安全有序。

（3）物业服务单位根据采购人要求，确定值勤岗位、值勤时间、岗位职责等，报采购人审核同意后遵照执行。

（4）物业服务单位对本项目外来访客、办事人员，建立询问登记制度。

（5）物业服务单位需协助有关业主单位派发报刊和普通信件，登记发放挂号信。

（6）办公公共场所要控制噪音，制止喧闹现象，无闲杂人员随意流动。

（7）重要出入口、消防、视频监控值班室安排人员24小时值班，整栋大楼及外围做到 24 小时有安保人员巡查。确保无重大火灾、刑事案件、交通车辆和办公场所失窃等事故发生。

（8）对大厦内设置的消火栓箱、雨水井盖、安全警示标志等涉及公共安全的设施、设备进行巡查；发现缺失、损坏或不能正常使用等应及时报告并记录。

（9）对突发事件（如消防、安全、群体事件等）有应急处理预案和具体措施，防止事态进一步恶化，必要时及时报警并报采购人，协助保护现场。

（10）秩序维护日常运作所需之通讯器材及防暴警械等装备由物业服务单位提供。

（11）每年至少组织开展一次消防培训及演练。

### 2.交通、车辆管理

（1）车辆、停车场管理要指定专人负责，要制定可行的管理措施。

（2）道路通畅，路面相关设施完整，交通标识规范完好。

（3）专人指挥交通，杜绝车辆随意停靠，防止交通堵塞，保证车辆出入畅通。

（4）停车场管理制度完善，人员配备合理，无乱停乱放和阻塞现象。

（5）经常巡视停车场内停放的车辆，发现车门、车尾箱未锁和车窗未关好现象的及时通知车主。

（6）正确引导大厦门前广场及地下停车场车辆行驶和停放,对违反车辆停放规定的业主进行劝导并协助整改。对进出车辆进行详细的登记检查,严禁外来车辆随意进入。

（7）保持车场整洁,车辆停放有序。发现车辆门窗未关,漏油、漏水等情况及时通知采购人或车主,对漏油可能造成的危害及时做好防范措施。

（8）对管理辖区内发生的车辆事故及交通设施损坏应及时保护现场，妥善处理并报告协助采购人做好善后处理工作。

（9）其它与交通、车辆、停车场有关的事项。

### 3.清洁卫生管理

（1）负责大厦所有公共区域的清洁保洁工作，包括：房屋立面、大堂、电梯、楼层候梯间、20楼平台、5楼裙楼平台、6层半设备层，公共卫生间、门前停车场及地下停车库等，以及大楼四围公共通道、走火楼梯、广场、东侧垃圾房、大楼天面、消防水池（天面和地下）等。

（2）物业服务单位应制定详细的工作制度和管理规定，报采购人审核同意后遵照执行，作为对工作质量进行考核的依据之一。采购人实施重大项目时，物业服务单位须积极配合相关服务工作。

（3）保持房屋立面、大堂、电梯、楼层候梯间、20楼平台、5楼裙楼平台、6层半设备层，公共卫生间、门前停车场及地下停车库等，以及大楼四围公共通道、走火楼梯、广场、东侧垃圾房、大楼天面、消防水池（天面和地下）等的整洁卫生，无堆放杂物现象。

（4）按工作程序对范围内的场所进行日常定期清扫和不定期的清扫保洁，做到按制定标准全天候、全方位保洁，特别对卫生间做到按标准定人定点定时管理、巡查、监督。

（5）需负责垃圾的收集、清运，做到垃圾日产日清。

（6）负责定期杀灭蚊、蝇、鼠，做到无滋生源。

（7）保持污水排放通畅，至少一年一次清理干净化粪池、垃圾箱。

（8）每年对本大厦外墙清洗保养一次，玻璃无锈迹，无水渍、有光泽、明亮。

（9）大厦内大堂、走道、公共场所大理石地面定期每季度磨洗保养一次。

（10）公共区域空调出风口及主机每年至少专业清洗一次。

（11）公共部分的化粪池清理每年至少清理一次，保持管道畅通、无倒灌、满溢等现象。

（12）大厦自来水水池按每季度清洗一次的标准进行定期清洁，供水符合卫生标准，无二次污染及隐患。并定期将水质检测报告公示给业主，费用由物业服务单位负责。

（13）物业服务单位负责在清洁卫生工作中消耗的物料、工具等费用，并提供卫生间的纸巾及洗手液。

（14）电梯轿厢内天花、内壁、地面每天进行清洁保洁，每月定期打不锈钢油。

（15）自来水池每季度至少清洗一次。

（16）其它与清洁卫生有关的事项。

### 4.物业设施设备的使用、维护和管理

（1）大厦公共部分的维护和管理

大厦主体承重结构部位（包括基础、内外承重墙体、柱、楼板、屋顶等）、户外墙面、门厅、楼梯间、走廊、通道、电梯间的日常维护与管理。

（2）公共电梯维护

大厦共有5台电梯，为保证设备维保质量，物业服务单位如未具备专业维修能力，须与专业电梯公司签订维保合同，对电梯进行定期维保，费用由物业服务单位承担，包含在总预算中。物业服务单位协助维保计划的落实，负责电梯设备房巡查确保设备正常运行，工程人员持证上岗，定期组织团队进行电梯困人的应急处理培训，提高员工的应急能力。

（3）高低压电房、发电机房维护保养

1）大厦共有3台变压器，须有南方电网直属的电力技术公司负责对变压器、高压房维护保养，物业服务单位必须与南方电网签订维保合同，费用由物业服务单位承担，包含在总预算中。物业服务单位负责配电房的巡查及维护，做好维护计划。变压器的电损及非因物业服务单位原因产生的维修费由采购人负责。

2）发电机由康明斯授权的专业厂家按保养手册的要求定期进行维护保养及检测（保养含更换电池，机油、机油滤芯、空气滤芯、冷却液等），物业服务单位必须与康明斯授权的专业厂家签订维保合同，物业服务单位每月进行一次试机并做好日常巡查工作记录，以确保供电正常。

（4）公共监控维护

大厦公共区域的监控系统维护保养由专业维保公司负责，物业服务单位如未具备专业维修能力，须与专业维保公司签订维保合同，费用由物业服务单位承担，包含在总预算中。物业服务单位负责监督维保计划的落实以及设备的巡查及时跟进维修。监控岗24小时值班，值班人员必须坚守岗位,不间断注视监视屏及控制柜的运行状况,按规定保存监控录像、设备运行、排除异常情况等记录。发现辖区内报警、探头等监控设备故障,要及时报告并采取措施消除故障,保持正常使用，确保大厦安全。若涉及非因物业服务单位原因产生的监控设备的维修增设等费用由采购人负责。

（5）消防设备设施维护

大厦消防设备设施为共用的设备，含地下室排风机、烟感报警系统、天面排烟机、天面送风机、消防管、消防水泵系统，喷淋头、消火栓、设备房，恒压泵系统等，物业服务单位负责敦促使用人的装修均按消防管理要求接入消防系统，按有关规定要求，消防设备的维护保养由专业消防公司负责维护（含所有公共区域灭火器及防毒面具的定期更换），物业服务单位如未具备专业维修能力，须与专业消防设备维护保养公司签订维保合同，费用由物业服务单位承担，包含在总预算中。物业服务单位负责维保计划的跟进、消防设备的巡查及隐患排除。

（6）深水井设备维护

大厦地下负一、负二层的深水井设备维护共6台（含备用1台）的维护保养，每月定期对设备进行巡查及隐患排除，每半年对集水井进行清淤工作，确保设备能正常运行。

（7）变频供水设备含管网一套维护保养（1～4楼除外）

负责设备的管理工作，须结构完整，加盖、加锁、水口干净，并加有防蝇、蚊等虫害隔网。

（8）大楼里外所有裸露的线管、水管、水开关、天面风机、地下室分管、支架等设备需1年油漆保养一次，开关每半年定期加润滑油一次。

（9）非人为事故造成的消防设备设施、电梯等设备正常的维修、保养更新或设施设备正常使用中的合理消耗，单项维保费用2000元（含）以下的，由物业服务单位负责支付零部件、材料及维修费用（日常物业管理费用中已包含）；单项维保费用2000元（不含）以上的，物业服务单位在报采购人书面审批后由各业主单位按比例分摊支付零部件、材料及维修费用。

（10）本项目有大量的设施设备需要物业服务单位进行日常运行管理，物业服务单位要制定科学合理的经济运行和节能降耗措施，提出节能减排的合理化建议。

（11）天面消防水管需1年油漆保养一次。

（12）其它与物业设施、设备的使用、维护和管理有关的事项。

### 5.公共环境管理服务

（1）摆放区域：包括正门大堂区域及一楼候梯间。

（2）摆放要求：根据绿化植物摆放区域实际情况，确定绿化植物摆放、更换工作标准，提出绿化摆放工作计划，在征求采购人意见后，做好绿化植物租摆服务。

采购人因活动等需要进行临时性摆放、配置的，物业服务单位须积极配合。

## 物业服务内容2：

- 服务范围

（1）清洁范围：粤民大厦首层部分（包括夹层）、6层半设备层、2、12、20-21层，服务范围包括：大厅、办公室、会议室、接待室、走廊、宣传栏、文化墙、文创室、文体室、图书馆、门前区域、客房、厨房餐厅等，以上清洁内容包括地面、墙面、门、窗台、茶几、沙发、桌椅等。

（2）日常环境管理服务范围：大厅、会议室、接待室、领导办公室等指定区域重大节日节日绿植布置及节假日装饰布设等，以上服务内容包括绿植采购、装饰采购、现场摆放、整体布置等。

（3）内部工程维修、值班服务及耗材采购服务范围：站内部全部工程类设施设备及附属构件等，以上服务内容包括工程维修、日常维护、日常24小时值班值守、耗材采购与更换等。

（4）公共消防、电梯等共用设施设备维保及维修费用分摊责任管理。

### （二）服务时间

1.清洁服务时间：

早上7：30—11:30、下午14:30—18:30。

具体参照省供应站内部值班管理制度执行。

2.工程维修值班时间：

早班：8:00—16:00、中班：16:00—24:00、晚班：24:00—8:00，具体参照省供应站内部值班管理制度执行。

3.日常环境管理服务时间：根据节日安排提前[1-3]天进场实施，确保节日前完成全部布置。

### （三）保洁员的工作标准

1.办公室的清扫标准：

（1）办公室内的办公桌、椅、地面、窗台、门帘、沙发、茶几等每天至少2次卫生清洁，做到无污渍、无灰尘、无水迹。

（2）室内遗落的办公用品、文件、资料等不得随便翻看，并及时通知办公室。

（3）办公桌做到无手印、无尘土、无水迹，座椅无尘土。

（4）垃圾桶要保持干净无污，垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换，每天8:30前完成垃圾清理。

2.大厅及走廊的清扫标准：

（1）大厅的单位标牌（包括首层标牌）、地面、玻璃、门帘每日擦拭，做到洁净、明亮、无灰尘、无污渍、无水迹。

（2）走廊地面每日上午、下午各扫拖一次，随时保持做到无垃圾、无杂物、无污渍、无痕迹、无水迹、光洁明亮。

（3）大厅及走廊内的宣传牌、窗台、楼道开关、消防栓、灭火器、配电箱、机柜、指示牌、照明设备箱，每日擦拭一次，做到无污渍、无尘土、无水迹。

（4）大厅、走廊及门口的花草植物要定期（三天一次）浇水，并保持花盆内无杂物，盆体无尘、无污渍。

3.卫生间清扫标准：

（1）卫生间内洗手台面、镜面、地面，每日清扫，做到无污渍、无积水。

（2）卫生间内便池应每日清扫、冲刷，做到无污渍、无异味。

（3）卫生间内隔断板、墙面等每周擦拭一次，做到无污渍、无痰迹、无水迹。

（4）卫生间内垃圾桶要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。

4.会议室、接待室清扫标准：

（1）会议室、接待室内的桌、椅、烟灰缸、地面等每天擦拭一次，窗台、窗框、门要定期擦拭，做到无污渍、无灰尘、无水迹。

（2）会议室的设备设施（如投影、音响、空调等）每周擦拭一次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。擦拭时注意对设备设施的保护，以免损坏。

（3）会议室、接待室的垃圾桶要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。

（4）会议室、接待室除日常清扫外，如遇会议、活动等，应在会议、活动结束后及时对会议室、接待室进行全面清扫。

- 大会议室每周清扫一次，清洁标准参照上述要求。

5.12层客房清扫标准

（1）客房内床铺每日整理，做到床单平整、无褶皱，枕套、被套及时更换清洗，无污渍、无异味。

（2）客房内地面每日清扫拖拭，桌面、电视柜、床头柜、门窗、镜面等每日擦拭，做到无灰尘、无污渍、无水迹。

（3）客房内独立卫生间的洗手台、便池、地面每日冲刷清洁，做到无污渍、无积水、无异味；隔断板每周擦拭一次，保持洁净。

（4）客房内垃圾桶每日清理，垃圾袋及时更换；茶具、水杯等用品每日清洁消毒，做到洁净卫生。

（5）客人退房后，需在采购人规定时间内完成客房全面清洁、用品补充及消毒工作，达到入住标准。

6.2楼厨房、餐厅清扫标准

（1）厨房、餐厅内的餐桌、餐椅、储物柜、灶台台面、水槽每天擦拭一次，墙面瓷砖、踢脚线、门框每周擦拭两次，做到无油渍、无灰尘、无食物残渣、无水迹。

（2）厨房内的厨具设备（如烤箱、微波炉、消毒柜、冰箱、蒸箱等）每周深度擦拭保养一次，表面无污渍、无积垢，擦拭时需切断设备电源，做好防护避免刮损或腐蚀设备。

（3）厨房、餐厅的垃圾桶需分类摆放，保持桶身洁净无黏腻污渍，垃圾日产日清，餐余垃圾不超过桶身容量的2/3，垃圾袋及时更换并扎紧袋口。

（4）厨房、餐厅除日常清扫外，每次用餐结束后需及时清理餐桌残渣、地面泼洒物，做到桌面干爽、地面无油渍滑腻感；遇大型聚餐、接待活动后，需对厨房厨具、餐厅桌椅及地面进行全面清洁消毒。

（5）厨房排油烟管道、排烟罩每月深度清洁一次，清除内部油污堆积，确保通风顺畅；餐厅通风口、照明灯具每月擦拭一次，无积尘、无蛛网。

7.窗帘每年至少清洗一次。

8.清洁材料费用由物业服务单位承担。

### （四）日常环境管理服务标准

1.服务范围：广东省军用供应站大厅、会议室、接待室、办公室等指定区域的节日绿植布置及节假日装饰布设。

2.服务内容

（1）采购：根据重大节日（春节、国庆节、元旦等）主题及广东省军用供应站要求，采购适配的绿植、花卉、国旗、横幅及配套装饰摆件，确保植株鲜活、品相良好，国旗、横幅等物料规格合规、质量达标。

（2）摆放：按照美观、大气、符合单位形象的原则进行绿植摆放设计，完成现场布置与调整；同步规范完成国旗插设、横幅悬挂等节假日装饰布设工作。

（3）后期养护与撤除：节日期间负责绿植的浇水、修剪、更换等养护工作，保持绿植鲜活状态，同时维护国旗、横幅等装饰物料整洁完好；节日结束后完成绿植、国旗、横幅及各类装饰摆件的移除与场地清理。

3.费用承担：绿植采购、装饰物料购置及养护、撤除相关费用由物业服务单位承担。

### （五）广东省军用供应站内部的工程维修、维护、24小时值班服务及耗材采购服务管理标准

1.维修维护范围：

覆盖广东省军用供应站内部全部工程类设施设备及附属构件，确保办公秩序的稳定运行，具体包括但不限于：

（1）水电系统：供水管道、排水管网、阀门、水表、配电箱、开关箱、线路布线、应急供电设备等；

（2）办公与生活设施：各类办公桌椅、文件柜、档案柜、会议桌椅、沙发、茶水间设备、储物柜等办公家具；各类门窗（含门框、窗框、玻璃、密封条）、窗帘及轨道；

（3）电气与智能设备：室内外照明灯具、开关插座、应急照明设备；各类空调（含挂机、柜机、多联机主机、集中控制器、空调末端设备）及配套制冷制热系统；局域网、光纤、电话线路及终端设备、路由器、交换机、会议室音视频设备（投影仪、音响、麦克风、显示屏）、监控设备、消防联动设备；

（4）卫生间设施：洗手间洗手台（含台面、柜体、镜子）、便池蹲便器、水龙头、淋浴设备、隔断板、地漏、排气扇等。

2.维修职责：

（1）熟悉广东省军用供应站内部物业区域设施设备的种类、分布、掌握各类线路的分布、走向、位置等；

（2）处理站内部物业区域客户报修，及时赶往现场，排除故障；

（3）处理站内部物业区域相关设施设备重大和突发事故抢修工作，处理正常用水、用电及电气设备故障等事故，事后分析并记录事故原因；

（4）跟进、对接维修和保养供应商，共同处理现场需求；

（5）定期对广东省军用供应站内部物业区域巡视、检查，及时发现内部及公用设施的损坏、隐患或其他异常情况，并及时维修，保障公共配套设施、设备的正常运行；

3.工作内容

（1）日常维修

报修响应机制：建立“线上+线下”双报修渠道（含工作群报备、电话报修、书面申请），值班人员接到报修通知后，需在15分钟内完成信息登记（含报修人、故障位置、故障描述、紧急程度），并于30分钟内到达现场（紧急故障如水电中断、消防设备异常需15分钟内抵达）；

故障处理要求：现场排查故障原因后，能即时修复的需在2小时内完成；需更换配件或复杂维修的，应向报修部门说明情况及预计修复时间（一般故障不超过24小时，重大故障不超过48小时），并出具《故障处理方案》；

修复验收标准：维修完成后，值班人员需测试设施设备运行状态，确保功能恢复正常、无安全隐患，填写《维修记录表》，经报修部门负责人签字确认后存档；若维修后24小时内出现同类故障，需无条件免费复检修复。

（2）定期维护：

月度维护：每月25日前完成全站设施设备全面巡检，重点检查水电管网密封性、电气设备绝缘性、空调制冷制热效果、智能设备信号稳定性、卫生设施完好度，形成《月度维护报告》，明确隐患问题、整改措施及完成时限；

季度深度维护：每季度末月开展专项维护，包括空调滤网清洗、水电管道除锈防锈处理、门窗润滑保养、监控设备调试校准、消防设施压力检测等，同步更新设施设备维护档案；

年度维保评估：每年12月组织年度维护总结，对设施设备使用寿命、故障发生率、维护成本进行分析，制定下一年度维护计划及耗材采购计划。

（3）值班管理规范：

值班制度执行：严格遵循军供应站《值班管理制度》，实行24小时值班制（工作日及节假日全覆盖），值班人员需提前15分钟到岗交接，严禁脱岗、代岗；

值班记录要求：详细填写《值班日志》，记录内容包括报修处理情况、设施运行状态、突发事项处置过程、上级通知传达情况、做到字迹清晰、内容详实、有据可查；

突发情况处置：值班期间遇重大故障（如大面积停水停电、设备严重损坏）、安全事件（如火灾隐患、可疑人员闯入）等突发情况，需立即启动应急预案，第一时间处置并向供应站负责人及相关分管领导汇报，不得延误或隐瞒；

值班交接流程：交接时需当面核对设施设备状态、未完成维修事项、待跟进工作及耗材库存情况，双方签字确认后完成交接，确保工作衔接无遗漏。

- 耗材采购与更换管理：

耗材采购规范：采购前需对耗材质量、资质进行审核，选择符合国家标准或行业优质标准的产品；

更换响应与执行：接到耗材更换需求后，4小时内完成响应（紧急需求2小时内），携带适配耗材抵达现场开展更换作业；更换后需测试设施功能，确认无渗漏、无故障、运行正常，填写《耗材更换记录表》，注明更换原因、耗材型号、更换时间及使用效果。

质量追溯要求：所有采购耗材需留存合格证、检测报告及采购凭证，建立质量追溯机制，若因耗材质量问题导致设施故障，需及时联系供应商退换货，并追究相关责任。

### （六）公共消防、电梯等共用设施设备维保及维修费用分摊责任管理标准

1.服务范围：粤民大厦公共设施设备（消防设备设施、电梯等）维护的日常维修、保养、更新及正常使用中的耗材采购管理，对标物业服务内容 1服务要求执行。

2.工作内容及设备更新：

按照物业服务内容 1 相关约定，落实公共设施设备日常维保、巡查、管理及安全责任，确保设施正常、合规运行。

### （七）维修维护、耗材采购、公共设施设备费用分摊及预算管理标准

为统一规范内部维修、耗材采购、公共消防及电梯等公共设施设备维保的分摊费用承担与支付规则，用于五金耗材及符合条件的项目支出，并按以下规则执行：

1.内部工程维修及耗材采购费用（对应物业服务内容2第3项服务内容及物业服务内容2第（五）点），所有五金类耗材、零配件及日常维修费用 ，均从预算中列支，包含在内部工程维修 24 小时值班服务及耗材采购服务范围内。

2.公共设施设备维保费用分摊承担规则 （公共消防、电梯等共用部位）

（1）单项维保费用2000 元（含）以下 ：由物业服务单位全额承担，包含在日常物业管理费中。

（2）单项维保费用超出 2000 元的，按以下分级执行：

・单项费用2000元以上—5000 元（含）：由物业服务单位全额承担。

・单项费用5000元以上：实行一事一议，经双方确认后，按粤民大厦公共部分分摊比例，另行支付零部件、材料及维修费用。

・预算实行专用，使用情况定期接受核查，超支及结余按合同相关约定执行。

（3）以上的费用，年度累计费用使用超过4万元，均按一事一议方式执行。

3．责任与管理要求

（1）公共消防设备设施、电梯等共用设施设备的日常维保、巡检、值班及责任管理，由物业服务单位按规范落实，确保正常运行并符合安全要求。

（2）所有维修、耗材更换、公共设施维保物业服务单位均需做好记录、存档备查，并按广东省军用供应站要求提供维修清单、费用凭证、验收资料。

4.若涉及重大工程维修项目（如主体结构修缮、大型设备更换），需另行制定专项方案并按规定报批。

5.物业服务单位需做好费用核算、支出登记及台账管理，相关凭证需按要求留存备查。

6.人为损坏处理：因人为操作不当导致的公共设施设备维护故障维修，相关费用由责任方承担，物业服务单位需协助核实故障原因及费用明细。

# 五、服务人员配置及其它要求

★1、供应商具备《保安服务许可证》（提供证书复印件）或承诺签订合同之后按《保安服务管理条例》的要求到公安机关备案（提供承诺函，可参照“投标文件格式与要求”中《承诺函》格式）。

★2、供应商项目实施时投入的人员，未经采购人同意，不得更换人员（提供承诺函，可参照“投标文件格式与要求”中《承诺函》格式）。

★3、供应商承诺拟委派的项目经理按要求到岗履职，不得兼任其他项目的项目经理（提供承诺函，可参照“投标文件格式与要求”中《承诺函》格式）。

4、驻本场公共服务人数配置

物业内容1：

| 序号 | 项目配置 |  | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共部分 |  |  |  |  |
| 1 | 管理人员 |  | 1 | 项目经理 1 人，大专或以上学历，具备一级人力资源管理师证；5年以上物业服务项目经理工作经验。 |
| 2 | 工程团队 | 工程领班 | 1 | 工程领班（1人）50岁以下，有5年以上工作经验，具有工程类中级或以上职称； 工程技工（6人）具有 2 年以上工作经验，男性，身高不限，年龄要求在 25-50 岁之间，身体健康。 ★工程团队应具有特种设备安全管理和作业人员证（项目代号：A）、特种作业操作证（准操项目:高压电工作业）、特种作业操作证（作业类别：制冷与空调作业）（提供证书复印件或承诺函，承诺函格式可参照“投标文件格式与要求”中《承诺函》格式） |
|  |  | 工程技工 | 4 |  |
| 3 | 保安团队 | 保安主管 | 1 | 保安主管 1 名，年龄 45 岁以下，有5年以上工作经验，具有管理类大专或以上学历、退伍军人证、★保安团队成员均须持有合法有效的保安员从业资格证书。符合以下情形之一即可： （1）公安机关核发的《保安员证》（现行法定准入许可）； （2）人力资源和社会保障部门颁发的保安员职业资格证书（历史存量证书，全国联网可查），且持证人年龄未满60周岁，证书未被吊销、注销。”。 保安员（10）年龄在 45 岁以下，身高 1.7 米以上。女性保安员年龄不超过 38 岁，身高 1.6 米以上。初中以上文化。 ★保安团队至少5人具有建（构）筑物消防员或消防设施操作员证书（提供证书复印件或承诺函，承诺签订合同后提供证书复印件，承诺函格式可参照“投标文件格式与要求”中《承诺函》格式）。 ★保安团队成员均须持有合法有效的保安员从业资格证书。符合以下情形之一即可： （1）公安机关核发的《保安员证》（现行法定准入许可）； （2）人力资源和社会保障部门颁发的保安员职业资格证书（历史存量证书，全国联网可查），且持证人年龄未满60周岁，证书未被吊销、注销。”（提供证书复印件或承诺函，承诺签订合同后提供证书复印件，承诺函格式可参照“投标文件格式与要求”中《承诺函》格式）。 |
|  |  | 保安员 | 10 |  |
| 4 | 清洁领班 |  | 1 | 清洁领班1名，年龄50岁以下，大专以上文化程度； 保洁员（4人），初中以上文化程度，年龄 50 岁以下，身体健康，工作敬业， 责任心强，能吃苦耐劳。 |
|  | 保洁员 |  | 2 |  |
| 合计: |  |  | 20人 |  |

物业内容2：

| 项目配置 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 保洁员 | 不少于4人 | 保洁员，初中以上文化程度，年龄 50 岁以下，身体健康，工作敬业， 责任心强，能吃苦耐劳。 |
| 工程技工（工程维修24小时值班人员） | 不少于2名 | 男性，身高不限，年龄要求在 25-50 岁之间，身体健康。具有2年及以上物业企业工程管理经验，熟悉商业、住宅多类型项目工程管理经验；设施设备维修知识。且熟悉水电、办公设施维修技能，责任心强，能够服从值班安排。 ★工程团队应具有特种设备安全管理和作业人员证（项目代号：A）、特种作业操作证（准操项目:高压电工作业）、特种作业操作证（作业类别：制冷与空调作业）（提供证书复印件或承诺函，承诺函格式可参照“投标文件格式与要求”中《承诺函》格式）。 |
| 合计: | 不少于6人 | 该项人员（保洁员、工程技工（工程维修值班人员））进入办公区域，必须经业主单位面试确认。 |

注：①物业服务单位提供的对应人员应当满足以上对应要求，如因物业服务单位原因无法满足或该人员实际工作无法胜任，采购人将约谈项目经理并要求更换对应人员，经过三次换人后仍不能满足要求的，采购人有权解除合同。

②物业服务单位应当足额提供以上人员为采购人服务，并于每月结算服务费时提供以上人员面部识别签到打卡记录，如因物业服务单位原因无法提供齐全的打卡记录，采购人将根据实际到岗人数结算服务费，物业服务单位不得有异议。

★5、物业服务单位应按照《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律、法规、规范性文件规定为其派驻服务的工作人员发放工资，物业服务单位工作人员的工资不得低于广州市企业职工最低工资标准（工资不含按国家规定供应商必须支付的社会保险及其他应付费用）（提供承诺函，承诺函格式可参照“投标文件格式与要求”中《承诺函》格式）。

★6、物业服务单位应按照《中华人民共和国社会保险法》和《住房公积金管理条例》的相关规定，为其工作人员支付国家规定必须购买的社会保险费用和缴存住房公积金（提供承诺函，承诺函格式可参照“投标文件格式与要求”中《承诺函》格式）。

7、物业服务单位对其在管理服务期内由于自身管理责任造成的人身伤亡和财产损失承担全部赔偿责任。

8、物业服务单位服务人员在本项目范围内发生违法、违规行为的，所造成一切后果及损失，由物业服务单位承担责任和负责赔偿。

9、管理机构设置及管理要求：

①物业服务单位针对本项目设立专门的物业管理机构，负责对派出本项目物业工作人员的管理。

②物业服务单位须具备健全的质量管理制度、人事管理制度、人员考核培训制度、档案管理制度、财务管理制度等制度要求符合规范，包括但不限于管理服务运作模式、工作流程、机构组织架构、信息反馈处理机制、岗位职责、操作规程、管理要求、应急预案等内容，体现高标准，科学合理，详细完整。

10、服务人员服务质量考核细则

| 序号 | 内容 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作时间干私活 | 发现一次扣 1 分 |  |
| 2 | 上班迟到、早退 | 发现一次10 分钟内扣 1 分，30 分钟内扣2 分 |  |
| 3 | 工作时间在非吸烟区吸烟者 | 发现一次扣 1 分 |  |
| 4 | 因工作态度差，被投诉到上级有关部门，经查属实 | 视情节轻重、影响大小，扣当事人2—20 分 |  |
| 5 | 工作责任心不强，消极怠工，未能按时按质完成任务 | 一次扣 1 分 | 经劝三次无效者，作离岗处理 |
| 6 | 衣冠不整，留怪发、不戴工号牌 | 扣 1-2 分 |  |
| 7 | 不坚守岗位、脱岗或在岗位睡觉的 | 扣 2-5 分 |  |
| 8 | 未按规定时间抵达维修现场、未及时响应耗材更换需求 | 扣 1-2 分 |  |
| 9 | 维修后出现同类故障、维护记录不完整、耗材质量不合格的，造成设施损坏或经济损失的 | 扣 2-5 分 |  |
| 10 | 脱岗、代岗、值班日志填写不规范的 因值班疏忽导致突发情况扩大的 | 扣 2-5 分 |  |

11、物业服务单位应提供如下驻场设备：电子巡更管理系统、垃圾分类监管系统、设备节能管理系统、设施设备维保管理系统、工衣、工具、清洁用品物料、办公耗材、电脑、打印机、地面磨洗机、对讲机、签到打卡机、对讲机等。

# 六、物业管理标准和质量指标

物业服务单位应严格执行《广东省物业管理示范大厦标准》，认真履行《物业管理服务合同》的各项约定，不断提升管理水平和服务质量，并达到以下重点事项的管理标准和服务要求：

1.物业管理区域内无因物业服务单位管理不当而发生重大刑事案件和重大交通及重大火灾等安全事故。包括但不限于：发生盗窃、纵火、爆炸、投毒等恶性事（案）件、外事纠纷、泄密等事（案）件。

2.物业管理区域内的设施、机电设备无操作管理、使用责任事故发生。物业服务单位物业管理区域内二次装修工程无因监管不到位而发生安全事故。

3.各项设施设备的维修保养工作，应按采购人要求的时限，高效、保质、保量完成。

4.除因基建质量、设备质量在保养期内等特殊原因外，房屋及配套设施、设备完好率达100%；零星维修、急修(2小时内完成)及时率达100%(网络等专业设施除外)。

5.物业管理区域内照明、化粪池、雨水井、污水井、排水管、明暗沟、停车场、广场、道路完好率100%。

6.物业管理区域内实行动态保洁，卫生清洁保洁率 99%。

7.物业管理服务满意率在95%以上；业主投诉处理率100% 。

8.物业服务单位一切管理服务工作的实施，应以服从于采购人的工作需要为前提，以方便采购人为原则。维修保养等工作通常情况下应在采购人工作时间以外进行。

# 七、物业服务质量考核评分标准

## 1.服务质量考核评分表（安全管理）

| ______年____月____日至________年____月____日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 标准内容 |  |  | 标准分值 | 评分细则 |  | 评估得分 | 备注 |
| 总体 | 保安人员着装统一（包括款式、质地、标志），仪容仪表符合要求 |  |  | 7 | 不按规定着装及佩戴标志每名扣2分，仪容仪表不符合要求每名扣 1 分 |  |  |  |
| 消 防 安 全 | 消防管理制度健全，水（含空调制冷系统）、电、电梯、消防等各项保障工作有应急预案。如：突发事件应急工作领导小组及职责、应急疏散预案、消防监控管理规定、消防工作流程图等。 |  |  | 10 | 未达标最高可扣 10分 |  |  |  |
|  | 消防安全档案齐全有序：如各项制度、方案，年、季、月度的安全工作计划，年度安全工作总结。 |  |  | 10 | 未达标最高可扣 10 分 |  |  |  |
|  | 每天巡查、每周检查登记消防安全设 备设施，确保消防安全设施设备运行正常，发现隐患及时上报整改。 |  |  | 10 | 无巡查、检查或无巡查、 检查记录每次扣 1 分；未 发现消防设施设备运行出 现异常情况的每次扣2分；发现重大安全消防问题不及时报，该项不得分 |  |  |  |
|  | 进行消防安全宣传和培训，采取授课、宣传栏、外请消防专业人员现场指导，理论和实践相结合的方式方法，使员工树立消防安全意识，能够掌握消防常识和基本消防技能，确保项目消防安全。 |  |  | 5 | 三个月没有消防培训或没 有计划消防培训该项不得分；抽查员工每一名未掌 握消防常识和基本消防技能扣1分 |  |  |  |
|  | 建立健全义务消防队组织，注重平时训练，每月至少训练一次，提高消防安全意识和自防自救的能力。 |  |  | 5 | 没有建立义务消防队该项不得分，没训练扣1分 |  |  |  |
| 安 全 保 卫 | 按要求在物业管理机构中设立专职保卫部门，专门负责安全保卫工作。制定安全保卫方案，落实安全岗位责任制度并经业主方审核同意备案，认真落实执行。 |  |  | 8 | 未设立专职保卫部门该项不得分；安全制度不健全扣2 分；安全岗位责任制落实不到位扣2 分 |  |  |  |
|  | 对重点部位、场所进行重点看护。不定时巡查和重点监控，确保重点部位、场所安全，及时发现和处理各种治安安全和事故隐患。 |  |  | 10 | 重点部位、场所未巡查， 每次扣1分，治安安全和 事故隐患未及时发现每次 扣2 分 |  |  |  |
|  | 配合公安机关处理治安事件，加强日常沟通，发生案件及时报警，协助公安机关保护现场，并积极配合提供相关线索，争取案件迅速侦破。 |  |  | 10 | 没有及时报警每次扣1分，没有配合公安机关保护现场每次扣2分，有破案线索不提供该项不得分 |  |  |  |
|  | 根据业主方书面通知，负责业主方物品移动管理，服从领导安排，积极配合，全程跟进，使物品安全就位。 |  |  | 10 | 不配合工作每次扣1分；因人为原因导致工作进度缓慢每次扣1分 |  |  |  |
|  | 为大型活动安全保障，及时部署安全防范工作，对车辆进行正确引导和对现场认真巡查 。 |  |  | 5 | 未及时部署工作该项不得分，落实工作不到位每次扣1分，车辆指引不到位每次扣1分，出现重大问题该项不得分 |  |  |  |
|  | 制定突发事件应急预案（消防、安全、群体事件），经审核批准后，抓好培训、认真组织演练，每半年不少于一次。 |  |  | 3 | 无预案、无培训、无演练 该项不得分；应急预案不 完备该项扣3分 |  |  |  |
|  | 及时处理突发事件并进行秩序维护，及时启动突发事件应急预案，有效地 控制突发事件，使损失降到最低。 |  |  | 4 | 处理突发事件未及时启动突发事件应急预案，该项不得分；不根据预案处理突发事件，该项不得分；不能有效处理突发事件扣2 分 |  |  |  |
|  | 采取设立固定哨位、机动巡查等安全值勤方案，各岗位建立互动，以保障项目人员安全。 |  |  | 3 | 未设立固定岗和机动巡查岗该项不得分，岗位未达到互动要求，每次扣1 分 |  |  |  |
| 重大安全事故评分 |  | 未按物业服务合同的约定进行管理服务，因物业管理服务人员工作失误、失职等导致发生火灾、重大人员伤亡等安全事故的，当月评分为不及格（60 分以下） |  |  |  |  |  |  |
| 合计总分值： |  | 100 | 合计得分： |  |  |  |  |  |
| 考评部门： 考评人： 物业服务方确认人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.服务质量考核评分表（综合服务）

| ______年____月____日至________年____月____日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 标准内容 | 标准分值 | 评分细则 | 评估得分 | 备注 |
| 总体 | 全体员工着装规范，仪容仪表符 合要求。 | 10 | 不穿工作服的，每名扣 1分，3名以上该项不得分；仪容仪表不符合要求每名扣1分，3名以上该项不得分 |  |  |
| 综 合 服 务 | 物业管理规章制度健全，各岗位 职责明确，考核制度完善有效。 | 20 | 未达标最高可扣10分 |  |  |
|  | 物业管理档案的归档及管理制度完善，物业相关的管理档案资料归档及时、齐全、有条理。 | 20 | 未达标最高可扣10分 |  |  |
|  | 按甲方要求协助分发（回收）搬运物资，拆装相关设施设备。根据业主方的工作需要，适时做好业主方物品调配搬运与仓库物资发放搬运工作。 | 10 | 未按要求服务每次扣5 分，如因此影响项目运作每次扣5分。 |  |  |
|  | 日常管理与服务相关的工作记录齐全，对相关资料做好分类归档工作，保管好其它与档案资料管理有关的事项资料。 | 20 | 工作记录每缺一处扣3 分；管理中每处错误或不规范扣3分，未落实保密制度造成资料泄密该项不得分 |  |  |
|  | 按甲方要求每月第一天上班后五天内提交上月工作总结及情况汇报。 | 20 | 每迟交一天扣2分。超过十天没上交的扣除该项目总分的50% |  |  |
| 合计总分值： |  | 100 | 合计得分： |  |  |
| 考评部门： 考评人： 物业服务方确认人： |  |  |  |  |  |

## 3.服务质量考核评分表（环境管理）

| ______年____月____日至________年____月____日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 标准内容 | 标准分值 | 评分细则 | 评估得分 | 备注 |
| 清 洁 卫 生 管 理 | 职责范围内的楼梯、过道、走廊、 室内，地面干净无垃圾、积水或污渍，墙壁和天花无积尘、蜘蛛网 | 10 | 每发现1处卫生不达 标扣1分 |  |  |
|  | 循环对共用卫生间每一小时清洁一次，每半小时巡查一次卫生间干净、无异味，视野范围内苍蝇少于 5 个。 | 10 | 每发现一次卫生间不 卫生不达标扣1分， 苍蝇超标每次扣1 分。 |  |  |
|  | 室内外卫生干净，无垃圾杂物、砂石，每 50m 内纸屑、杂物平均不超过2处；地面若有垃圾，滞留时间不超过40分钟；雨天在雨停后及时清扫路面，保持地面基本无积水。 | 10 | 每发现1处垃圾杂物 扣1分，垃圾滞留超 40分钟，每次扣1分。 |  |  |
|  | 室外绿地上无垃圾杂物。 | 10 | 每100 ㎡绿地上垃圾 超过 3 处，扣 1 分。 |  |  |
|  | 定期清理垃圾箱、桶的垃圾：垃圾箱（桶）的垃圾至少上下午各清理一次，每天下午5时清理完毕，垃圾箱（桶）0.5 米外无异味。 | 10 | 超时清理垃圾每次扣 1分，垃圾箱异味不达标每次扣1分。 |  |  |
|  | 每天拭抹垃圾箱（桶），保持垃圾箱（桶）及其附属物无污渍。 | 10 | 垃圾箱表面有污渍每 次扣 1 分。 |  |  |
|  | 各种指示牌、消防器材、墙立面、栏杆等附属物每月清理，保持清洁，无尘土、污迹。 | 10 | 附属物有尘土或污迹，每次扣 1 分 |  |  |
|  | 项目内无乱张贴、乱悬挂、乱搭建、乱拉管线等现象并做好监督。 | 10 | 每发现一次“四乱” 现象扣1分。 |  |  |
|  | 如遇重要活动或突击检查时,要积极搞好清洁卫生工作。 | 10 | 未积极配合搞好卫生 工作，每次扣5分。 |  |  |
|  | 保洁岗位人员在上班期间不得串岗、脱岗、睡岗、酒后上岗、玩手机、抽烟等。 | 10 | 值班人员串岗、脱岗、 睡岗、酒后上岗、玩手机、抽烟等情况，每发现 1 次扣1分，发现问题不汇报的扣 5 分 |  |  |
| 合计总分值： |  | 100 | 合计得分： |  |  |
| 考评部门： 考评人： 物业服务方确认人： |  |  |  |  |  |

## 4.服务质量考核评分表（设备设施管理）

| ______年____月____日至________年____月____日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 标准内容 | 标准分值 | 评分细则 | 评估得分 | 备注 |
| 设 备 设 施 管 理 | 对各项设施设备有管理制度、操作 规程、保养制度、突发事故应急预 案、维护计划。 | 10 | 未达标最高可扣10分 |  |  |
|  | 各项设施设备警示标识齐备。 | 5 | 每缺一样扣 1 分。 |  |  |
|  | 各项设施设备运行良好，正常供水、电等服务。 | 10 | 因乙方的原因导致设 施故障造成停水、电、 器等每次扣2分，如影响业主方工作运作每次扣5分 |  |  |
|  | 设施设备若有故障1小时内处理， 无重大管理责任事故发生 。 | 8 | 处理不及时扣4分； 如发生重大责任事故 扣8分。 |  |  |
|  | 有年度设施设备巡查、协调跟进各 项维修、保养（如对空调、水、电 梯、安防等公司的及时联络等）并 落实。 | 5 | 无计划扣2分，未及 时跟时、联络安排维修保养单位进行维修的扣2分，影响项目作运作扣5分。 |  |  |
|  | 经常巡查公共区域设施设备，发现重大问题及时在上报业主方报修。 | 6 | 公共区域设施损坏未 报修，每次扣2分 |  |  |
|  | 每次维修有物业工程人员和业主方申请部门验收并签名确认。 | 6 | 无签名确认，每次扣2 分。 |  |  |
|  | 一般应急问题（如水龙头漏水、门锁开不了、门窗毁坏、厕所堵塞等）10分钟内到现场处理。不能及时解决的要提出合理整改理由。 | 5 | 未达到一项每次扣1 分。 |  |  |
|  | 其他简易零星维修工作不超过一小时。 | 5 | 每超时1次扣1分 |  |  |
|  | 遇紧急问题（如电路故障没电，水 管爆裂、供水、供电部门临时停水、电等）应立即赶赴现场解决和有效 应对。 | 10 | 未能有效应对，影响项目工作运作，每次扣5 分。未及时到场解决每次扣2分。 |  |  |
|  | 夜间突发性应急维修项目，值守维修工10内分钟到场处理。 | 5 | 未及时到场处理每次 扣2分 |  |  |
|  | 报修处理率100%，所有维修项目返 修率不超过1%。 | 5 | 每超标1个百分点扣 1分。 |  |  |
|  | 排水管、雨水井、污水井、化粪池 无堵塞完好率98%，各井盖完好率 98%。无堵塞完好率98%，各井盖完好率 98%。 | 5 | 每低1个百分点扣1 分，破1个扣3分， 缺 1个扣5分。 |  |  |
|  | 每周对电梯、空调设备、发电机组 等设备巡检一次，保证空调等设备 处于良好状态。 | 5 | 无检修记录每次扣1 分，无检修该项不得 分；未加油扣1分。 |  |  |
|  | 每周对钢架结构、管道、围栏、花 基、楼内的门窗桌椅柜架进行巡 检，发现损坏及时处理。 | 5 | 未检查或无检查记录 每次扣1分。 |  |  |
|  | 公共区域照明设备、设施无损坏； 电话线路无故障畅通。 | 5 | 每缺或坏一盏灯扣1 分。 |  |  |
| 合计总分值： |  | 100 | 合计得分： |  |  |
| 考评部门： 考评人： 物业服务方确认人： |  |  |  |  |  |

## 5.物业服务评定管理办法

（1）采购人每季度最后一个月各自对物业服务单位按照上述《服务质量考核评分表》进行日常督促检查，发现不符合评分表内容和要求或标准的，按评分细则进行考核评分。

（2）每次考核得分=安全管理得分╳40%+综合服务得分╳10%+环境管理得分╳20%+设施设备管理得分╳30% 。

| 单次考核得分 | 75（含）-85分 | 65（含）-75分 | 65分以下 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每少一分的抵扣金额 | 100元 | 500元 | 1000元 |

采购人有权直接按照各自使用面积的分摊物业管理费用比例从对物业服务单位的任意一期应付未付款中抵扣。

（3）期末综合考核得分= ∑每次考核得分÷全年考核次数

（4）物业对于有事实依据的表扬信，每封表扬信增加总分1分，最多不超过5分。

（5）若连续两次期末服务管理质量综合考核得分均达到 85分（含），同等条件下可优先选用为下一年供应商继续为采购人服务（按采购规范程序执行）。

# 八、商务要求

## （一）物业管理服务费支付办法

管理服务费按月结算，每月10日前（如遇节假日顺延至3个工作日内）支付上月服务费。物业服务单位在每月底开具等额、合法、有效且符合付款方财务要求的税务发票原件交采购人，采购人在收到物业服务单位发票的10日内，对物业服务单位的服务情况进行确认后办理支付手续。如物业服务单位提供的服务不足一个月则按日计算服务费。如物业服务单位为中小企业的，在合同签订后且收到发票后10个工作日内，采购人支付第一年度合同金额的30%作为预付款；履约期间前4个月的管理服务费应先行由预付款抵扣支付，第5个月起按月按实支付。若合同生效后4个月内双方终止合同的，物业服务单位应将扣除实际服务费用（按天计算）后的剩余预付款返还给采购人。

## （二）履约保证金

依据国发〔2022〕12号、国办发〔2022〕30号、发改等部门完善招投标担保制度通知，均要求全面推行保函/保险替代现金保证金，不得限制担保方式 ，具体内容如下：

收取比例：3%（对中小企业实施保证金比例优惠）,说明：双方签订合同后，物业服务单位先向采购人缴纳合同金额3%的履约保证金，保证金以银行转账、保函等非现金形式缴纳，若物业服务单位没有违约行为，履约保证金在合同有效期满后30个工作日内由采购人无息退还。采购人有权从履约保证金中对物业服务单位应当承担的包括但不限于违约金、损害赔偿金等一切款项进行抵扣。